## Sheet1
# | Ngày giờ | TSS (mg/l) | COD (mg/l) | pH () | Temp (oC) | Amoni (mg/l) | TN (mg/l) | Flow in (m3/h) | TP (mg/L) | Flow out (m3/h)
1 | 2026-10-02 23:57 | 26.3 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 37.3
2 | 2026-10-02 23:52 | 6.6 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 37.3
3 | 2026-10-02 23:47 | 1.9 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 36.8
4 | 2026-10-02 23:42 | 31.8 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 36.8
5 | 2026-10-02 23:37 | 17.5 | 31.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 35.4
6 | 2026-10-02 23:32 | 17.4 | 31.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 35.4
7 | 2026-10-02 23:27 | 17.6 | 31.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 34.4
8 | 2026-10-02 23:22 | 16.2 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 32.4
9 | 2026-10-02 23:17 | 16.8 | 32.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 30.5
10 | 2026-10-02 23:12 | 17.8 | 31.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 26.7
11 | 2026-10-02 23:07 | 17.9 | 31.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.43 | 21.4
12 | 2026-10-02 23:02 | 17.8 | 31.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 18.2
13 | 2026-10-02 22:57 | 17.5 | 31.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 19.1
14 | 2026-10-02 22:52 | 17.8 | 32.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 28.6
15 | 2026-10-02 22:47 | 17.6 | 31.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 37.8
16 | 2026-10-02 22:42 | 16.6 | 32.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 44.8
17 | 2026-10-02 22:37 | 5.1 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 45.3
18 | 2026-10-02 22:32 | 8.2 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 44.8
19 | 2026-10-02 22:27 | 2.4 | 32.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 44.8
20 | 2026-10-02 22:22 | 1.2 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 44.3
21 | 2026-10-02 22:17 | 1.5 | 32.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 43.3
22 | 2026-10-02 22:12 | 9.8 | 32.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 44.3
23 | 2026-10-02 22:07 | 29.5 | 35.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 43.3
24 | 2026-10-02 22:02 | 14.4 | 32.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 43.3
25 | 2026-10-02 21:57 | 4.8 | 32.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 44.3
26 | 2026-10-02 21:52 | 13.9 | 32.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 42.8
27 | 2026-10-02 21:47 | 8.3 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 43.3
28 | 2026-10-02 21:42 | 11.5 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 43.8
29 | 2026-10-02 21:37 | 17.5 | 32.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 43.3
30 | 2026-10-02 21:32 | 16.6 | 32.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 43.8
31 | 2026-10-02 21:27 | 17.7 | 32.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 42.8
32 | 2026-10-02 21:22 | 17.7 | 31.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 42.3
33 | 2026-10-02 21:17 | 17.7 | 31.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 41.8
34 | 2026-10-02 21:12 | 17.6 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 40.8
35 | 2026-10-02 21:07 | 17.6 | 31.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.456 | 41.8
36 | 2026-10-02 21:02 | 17.6 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 41.8
37 | 2026-10-02 20:57 | 17.4 | 32.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 40.8
38 | 2026-10-02 20:52 | 17.6 | 32.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 40.8
39 | 2026-10-02 20:47 | 17.5 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 41.3
40 | 2026-10-02 20:42 | 16.7 | 32.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 40.8
41 | 2026-10-02 20:37 | 7.1 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 40.3
42 | 2026-10-02 20:32 | 1.6 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 38.3
43 | 2026-10-02 20:27 | 10.3 | 32.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 36.3
44 | 2026-10-02 20:22 | 3.0 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 33.4
45 | 2026-10-02 20:17 | 5.9 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 30.0
46 | 2026-10-02 20:12 | 25.4 | 32.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 24.3
47 | 2026-10-02 20:07 | 16.1 | 31.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 20.0
48 | 2026-10-02 20:02 | 14.7 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 15.9
49 | 2026-10-02 19:57 | 12.4 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 17.2
50 | 2026-10-02 19:52 | 0.8 | 32.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 26.2
51 | 2026-10-02 19:47 | 16.1 | 32.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 34.9
52 | 2026-10-02 19:42 | 11.1 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 42.3
53 | 2026-10-02 19:37 | 17.5 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 42.8
54 | 2026-10-02 19:32 | 17.0 | 31.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 43.8
55 | 2026-10-02 19:27 | 17.5 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 43.8
56 | 2026-10-02 19:22 | 17.6 | 32.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 43.3
57 | 2026-10-02 19:17 | 17.4 | 32.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 43.3
58 | 2026-10-02 19:12 | 17.5 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 43.3
59 | 2026-10-02 19:07 | 17.2 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.444 | 42.8
60 | 2026-10-02 19:02 | 17.5 | 32.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 42.3
61 | 2026-10-02 18:57 | 17.4 | 32.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 43.3
62 | 2026-10-02 18:52 | 17.6 | 32.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 42.8
63 | 2026-10-02 18:47 | 17.6 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 42.3
64 | 2026-10-02 18:42 | 17.4 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 41.3
65 | 2026-10-02 18:37 | 1.6 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 41.8
66 | 2026-10-02 18:32 | 16.7 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 41.8
67 | 2026-10-02 18:27 | 13.5 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 42.8
68 | 2026-10-02 18:22 | 12.2 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 42.8
69 | 2026-10-02 18:17 | 0.5 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 43.3
70 | 2026-10-02 18:12 | 12.0 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 44.3
71 | 2026-10-02 18:07 | 12.0 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 43.8
72 | 2026-10-02 18:02 | 11.1 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 44.3
73 | 2026-10-02 17:57 | 13.0 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 43.8
74 | 2026-10-02 17:52 | 5.4 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 43.3
75 | 2026-10-02 17:47 | 10.7 | 34.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 43.3
76 | 2026-10-02 17:42 | 17.3 | 34.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 41.8
77 | 2026-10-02 17:37 | 17.7 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 40.8
78 | 2026-10-02 17:32 | 17.6 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 38.8
79 | 2026-10-02 17:27 | 17.8 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 36.8
80 | 2026-10-02 17:22 | 17.6 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 33.9
81 | 2026-10-02 17:17 | 17.3 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 31.5
82 | 2026-10-02 17:12 | 17.6 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 27.6
83 | 2026-10-02 17:07 | 17.9 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.391 | 21.9
84 | 2026-10-02 17:02 | 17.5 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 18.6
85 | 2026-10-02 16:57 | 17.8 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 19.6
86 | 2026-10-02 16:52 | 17.7 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 30.0
87 | 2026-10-02 16:47 | 16.7 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 37.8
88 | 2026-10-02 16:42 | 17.7 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 44.3
89 | 2026-10-02 16:37 | 15.1 | 35.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 44.8
90 | 2026-10-02 16:32 | 3.4 | 34.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 43.8
91 | 2026-10-02 16:27 | 13.9 | 34.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 44.3
92 | 2026-10-02 16:22 | 15.5 | 34.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 43.8
93 | 2026-10-02 16:17 | 17.3 | 34.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 43.3
94 | 2026-10-02 16:12 | 2.5 | 34.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 42.8
95 | 2026-10-02 16:07 | 13.7 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 43.3
96 | 2026-10-02 16:02 | 6.4 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 43.8
97 | 2026-10-02 15:57 | 2.0 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 44.8
98 | 2026-10-02 15:52 | 10.5 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 43.8
99 | 2026-10-02 15:47 | 1.2 | 34.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 45.3
100 | 2026-10-02 15:42 | 0.0 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 45.3

## Sheet2
# | Ngày giờ | TSS (mg/l) | COD (mg/l) | pH () | Temp (oC) | Amoni (mg/l) | TN (mg/l) | Flow in (m3/h) | TP (mg/L) | Flow out (m3/h)
101 | 2026-10-02 15:37 | 17.5 | 35.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 44.3
102 | 2026-10-02 15:32 | 17.7 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 46.3
103 | 2026-10-02 15:27 | 17.6 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 45.8
104 | 2026-10-02 15:22 | 17.5 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 47.8
105 | 2026-10-02 15:17 | 17.7 | 32.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 47.3
106 | 2026-10-02 15:12 | 17.7 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 46.8
107 | 2026-10-02 15:07 | 16.6 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.329 | 44.3
108 | 2026-10-02 15:02 | 17.6 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 44.3
109 | 2026-10-02 14:57 | 17.5 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 44.8
110 | 2026-10-02 14:52 | 17.6 | 34.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 43.3
111 | 2026-10-02 14:47 | 17.1 | 34.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 44.8
112 | 2026-10-02 14:42 | 17.7 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 40.8
113 | 2026-10-02 14:37 | 11.5 | 34.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 40.3
114 | 2026-10-02 14:32 | 12.2 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 40.8
115 | 2026-10-02 14:27 | 11.1 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 37.3
116 | 2026-10-02 14:22 | 13.6 | 34.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 34.4
117 | 2026-10-02 14:17 | 8.7 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 29.1
118 | 2026-10-02 14:12 | 16.3 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 24.3
119 | 2026-10-02 14:07 | 15.3 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 17.2
120 | 2026-10-02 14:02 | 17.7 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 15.4
121 | 2026-10-02 13:57 | 17.3 | 32.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 16.8
122 | 2026-10-02 13:52 | 13.7 | 32.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 28.1
123 | 2026-10-02 13:47 | 11.8 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 37.3
124 | 2026-10-02 13:42 | 17.2 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 43.3
125 | 2026-10-02 13:37 | 17.8 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 45.8
126 | 2026-10-02 13:32 | 17.7 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 42.8
127 | 2026-10-02 13:27 | 16.6 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 44.3
128 | 2026-10-02 13:22 | 17.4 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 41.8
129 | 2026-10-02 13:17 | 17.7 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 41.8
130 | 2026-10-02 13:12 | 17.6 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 42.8
131 | 2026-10-02 13:07 | 17.4 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.414 | 42.3
132 | 2026-10-02 13:02 | 17.2 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 40.8
133 | 2026-10-02 12:57 | 17.4 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 42.3
134 | 2026-10-02 12:52 | 17.5 | 32.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 45.3
135 | 2026-10-02 12:47 | 17.8 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 44.8
136 | 2026-10-02 12:42 | 17.6 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 44.8
137 | 2026-10-02 12:37 | 15.3 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 46.3
138 | 2026-10-02 12:32 | 0.3 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 46.3
139 | 2026-10-02 12:27 | 9.5 | 32.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 47.8
140 | 2026-10-02 12:22 | 3.3 | 32.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 54.0 | 0.474 | 44.8
141 | 2026-10-02 12:17 | 10.3 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 46.3
142 | 2026-10-02 12:12 | 6.5 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 44.3
143 | 2026-10-02 12:07 | 0.5 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 44.3
144 | 2026-10-02 12:02 | 14.6 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 46.3
145 | 2026-10-02 11:57 | 29.1 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 44.3
146 | 2026-10-02 11:52 | 13.3 | 32.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 43.3
147 | 2026-10-02 11:47 | 10.4 | 32.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 42.3
148 | 2026-10-02 11:42 | 6.3 | 32.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 42.8
149 | 2026-10-02 11:37 | 17.6 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 40.3
150 | 2026-10-02 11:32 | 17.2 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 39.3
151 | 2026-10-02 11:27 | 17.7 | 32.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 37.8
152 | 2026-10-02 11:22 | 17.2 | 32.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 34.9
153 | 2026-10-02 11:17 | 17.7 | 31.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 29.5
154 | 2026-10-02 11:12 | 17.8 | 31.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 27.1
155 | 2026-10-02 11:07 | 17.8 | 31.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.474 | 20.0
156 | 2026-10-02 11:02 | 17.9 | 31.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 18.2
157 | 2026-10-02 10:57 | 17.5 | 31.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 20.0
158 | 2026-10-02 10:52 | 17.4 | 31.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 29.5
159 | 2026-10-02 10:47 | 17.6 | 32.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 37.8
160 | 2026-10-02 10:42 | 17.7 | 32.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 44.3
161 | 2026-10-02 10:37 | 40.2 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 44.8
162 | 2026-10-02 10:32 | 13.0 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 45.3
163 | 2026-10-02 10:27 | 15.2 | 34.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 44.8
164 | 2026-10-02 10:22 | 2.0 | 35.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 44.3
165 | 2026-10-02 10:17 | 8.6 | 34.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 43.3
166 | 2026-10-02 10:12 | 14.6 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 43.3
167 | 2026-10-02 10:07 | 4.4 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 43.3
168 | 2026-10-02 10:02 | 14.3 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 41.8
169 | 2026-10-02 09:57 | 13.2 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 42.3
170 | 2026-10-02 09:52 | 8.5 | 34.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 42.8
171 | 2026-10-02 09:47 | 12.7 | 35.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 42.8
172 | 2026-10-02 09:42 | 8.2 | 34.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 43.3
173 | 2026-10-02 09:37 | 17.0 | 34.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 43.3
174 | 2026-10-02 09:32 | 17.6 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 44.3
175 | 2026-10-02 09:27 | 17.6 | 34.6 | 7.4 | 20.8 | 0.1 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 44.3
176 | 2026-10-02 09:22 | 17.1 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 44.3
177 | 2026-10-02 09:17 | 17.4 | 34.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 43.3
178 | 2026-10-02 09:12 | 17.6 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 44.8
179 | 2026-10-02 09:07 | 17.5 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.536 | 45.3
180 | 2026-10-02 09:02 | 17.1 | 34.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 44.3
181 | 2026-10-02 08:57 | 17.5 | 34.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 44.3
182 | 2026-10-02 08:52 | 17.4 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 43.3
183 | 2026-10-02 08:47 | 17.5 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 43.3
184 | 2026-10-02 08:42 | 17.5 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 41.8
185 | 2026-10-02 08:37 | 5.1 | 35.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 39.8
186 | 2026-10-02 08:32 | 9.8 | 34.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 37.8
187 | 2026-10-02 08:27 | 4.4 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 36.3
188 | 2026-10-02 08:22 | 9.1 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 33.4
189 | 2026-10-02 08:17 | 9.4 | 34.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 37.0 | 0.461 | 29.1
190 | 2026-10-02 08:12 | 15.3 | 34.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 24.3
191 | 2026-10-02 08:07 | 11.7 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 18.6
192 | 2026-10-02 08:02 | 15.8 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 15.9
193 | 2026-10-02 07:57 | 17.6 | 34.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 16.3
194 | 2026-10-02 07:52 | 10.8 | 34.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 26.7
195 | 2026-10-02 07:47 | 3.3 | 34.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 35.9
196 | 2026-10-02 07:42 | 12.1 | 34.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 41.8
197 | 2026-10-02 07:37 | 17.6 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 43.8
198 | 2026-10-02 07:32 | 17.6 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 43.3
199 | 2026-10-02 07:27 | 17.5 | 34.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 44.3
200 | 2026-10-02 07:22 | 16.9 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 44.8

## Sheet3
# | Ngày giờ | TSS (mg/l) | COD (mg/l) | pH () | Temp (oC) | Amoni (mg/l) | TN (mg/l) | Flow in (m3/h) | TP (mg/L) | Flow out (m3/h)
201 | 2026-10-02 07:17 | 17.5 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 45.8
202 | 2026-10-02 07:12 | 17.3 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 46.3
203 | 2026-10-02 07:07 | 17.6 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.461 | 46.8
204 | 2026-10-02 07:02 | 17.5 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 46.8
205 | 2026-10-02 06:57 | 17.5 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 47.3
206 | 2026-10-02 06:52 | 17.6 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 47.3
207 | 2026-10-02 06:47 | 17.5 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 47.3
208 | 2026-10-02 06:42 | 17.3 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 46.8
209 | 2026-10-02 06:37 | 15.3 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 45.3
210 | 2026-10-02 06:32 | 3.5 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 46.3
211 | 2026-10-02 06:27 | 1.9 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 46.8
212 | 2026-10-02 06:22 | 8.4 | 32.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 46.3
213 | 2026-10-02 06:17 | 11.3 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 46.3
214 | 2026-10-02 06:12 | 1.0 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 45.8
215 | 2026-10-02 06:07 | 17.1 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 45.3
216 | 2026-10-02 06:02 | 15.3 | 35.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 44.8
217 | 2026-10-02 05:57 | 11.1 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 44.8
218 | 2026-10-02 05:52 | 4.3 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 43.3
219 | 2026-10-02 05:47 | 3.9 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 41.8
220 | 2026-10-02 05:42 | 23.4 | 31.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 41.8
221 | 2026-10-02 05:37 | 17.5 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 40.3
222 | 2026-10-02 05:32 | 17.6 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 38.8
223 | 2026-10-02 05:27 | 17.7 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 36.3
224 | 2026-10-02 05:22 | 17.6 | 32.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 34.4
225 | 2026-10-02 05:17 | 16.9 | 32.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 31.0
226 | 2026-10-02 05:12 | 17.8 | 32.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 25.7
227 | 2026-10-02 05:07 | 17.7 | 32.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.419 | 21.0
228 | 2026-10-02 05:02 | 17.9 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 18.2
229 | 2026-10-02 04:57 | 17.8 | 32.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 20.5
230 | 2026-10-02 04:52 | 17.6 | 32.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 30.0
231 | 2026-10-02 04:47 | 17.4 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 39.3
232 | 2026-10-02 04:42 | 17.5 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 44.3
233 | 2026-10-02 04:37 | 4.8 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 44.3
234 | 2026-10-02 04:32 | 14.3 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 44.8
235 | 2026-10-02 04:27 | 14.9 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 44.8
236 | 2026-10-02 04:22 | 13.8 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 45.3
237 | 2026-10-02 04:17 | 11.6 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 46.3
238 | 2026-10-02 04:12 | 10.2 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 46.3
239 | 2026-10-02 04:07 | 15.1 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 47.8
240 | 2026-10-02 04:02 | 9.0 | 33.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 47.3
241 | 2026-10-02 03:57 | 8.2 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 48.3
242 | 2026-10-02 03:52 | 5.1 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 48.3
243 | 2026-10-02 03:47 | 7.2 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 48.8
244 | 2026-10-02 03:42 | 1.3 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 49.3
245 | 2026-10-02 03:37 | 17.5 | 33.4 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 49.3
246 | 2026-10-02 03:32 | 17.6 | 34.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 48.8
247 | 2026-10-02 03:27 | 17.6 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 48.3
248 | 2026-10-02 03:22 | 17.7 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 47.8
249 | 2026-10-02 03:17 | 17.7 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 47.3
250 | 2026-10-02 03:12 | 17.5 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 47.3
251 | 2026-10-02 03:07 | 17.3 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.49 | 47.3
252 | 2026-10-02 03:02 | 17.0 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 46.3
253 | 2026-10-02 02:57 | 17.6 | 34.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 45.8
254 | 2026-10-02 02:52 | 17.5 | 34.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 44.8
255 | 2026-10-02 02:47 | 17.5 | 34.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 44.3
256 | 2026-10-02 02:42 | 16.8 | 34.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 43.3
257 | 2026-10-02 02:37 | 14.0 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 41.3
258 | 2026-10-02 02:32 | 0.1 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 39.8
259 | 2026-10-02 02:27 | 6.9 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 37.8
260 | 2026-10-02 02:22 | 17.5 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 34.9
261 | 2026-10-02 02:17 | 2.8 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 31.5
262 | 2026-10-02 02:12 | 4.9 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 26.2
263 | 2026-10-02 02:07 | 9.1 | 32.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 21.0
264 | 2026-10-02 02:02 | 15.1 | 32.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 17.7
265 | 2026-10-02 01:57 | 2.8 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 20.5
266 | 2026-10-02 01:52 | 16.7 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 28.6
267 | 2026-10-02 01:47 | 1.5 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 37.8
268 | 2026-10-02 01:42 | 6.5 | 32.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 45.8
269 | 2026-10-02 01:37 | 16.8 | 33.8 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 45.3
270 | 2026-10-02 01:32 | 17.6 | 33.5 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 45.3
271 | 2026-10-02 01:27 | 17.5 | 33.9 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 45.3
272 | 2026-10-02 01:22 | 17.6 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 44.3
273 | 2026-10-02 01:17 | 17.3 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 44.8
274 | 2026-10-02 01:12 | 16.8 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 44.8
275 | 2026-10-02 01:07 | 17.4 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.497 | 45.8
276 | 2026-10-02 01:02 | 17.3 | 33.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 46.3
277 | 2026-10-02 00:57 | 17.1 | 33.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 46.8
278 | 2026-10-02 00:52 | 17.5 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 46.8
279 | 2026-10-02 00:47 | 17.5 | 33.3 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 46.8
280 | 2026-10-02 00:42 | 17.6 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 47.3
281 | 2026-10-02 00:37 | 16.4 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 47.3
282 | 2026-10-02 00:32 | 15.1 | 34.1 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 47.3
283 | 2026-10-02 00:27 | 10.3 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 47.3
284 | 2026-10-02 00:22 | 12.7 | 33.6 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 47.3
285 | 2026-10-02 00:17 | 6.8 | 34.0 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 46.3
286 | 2026-10-02 00:12 | 13.5 | 34.2 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 46.3
287 | 2026-10-02 00:07 | 15.8 | 33.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 46.3
288 | 2026-10-02 00:02 | 5.2 | 34.7 | 7.4 | 20.8 | 0.0 | 10546 | 50.0 | 0.475 | 45.8

## TB
# | Thông số | Giá trị Max | Thời gian Max | Giá trị Min | Thời gian Min | Giá trị trung bình
1 | Temp(oC) | 20.8 | 2026-02-10 23:58 | 20.8 | 2026-02-10 23:58 | 20.8
2 | Flow in(m3/h) | 54.0 | 2026-02-10 12:22 | 37.0 | 2026-02-10 08:17 | 4996875
3 | TP(mg/L) | 0.536 | 2026-02-10 11:02 | 0.329 | 2026-02-10 17:03 | 0.4471146
4 | Amoni(mg/l) | 0.1 | 2026-02-10 09:27 | 0.0 | 2026-02-10 23:58 | 0.0003472
5 | TN(mg/l) | 10546 | 2026-02-10 23:58 | 10546 | 2026-02-10 23:58 | 10546
6 | COD(mg/l) | 35.4 | 2026-02-10 09:47 | 31.0 | 2026-02-10 23:03 | 33.3444
7 | pH() | 7.4 | 2026-02-10 23:58 | 7.4 | 2026-02-10 23:58 | 7.4
8 | Flow out(m3/h) | 49.3 | 2026-02-10 03:42 | 15.4 | 2026-02-10 14:03 | 39.8927
9 | TSS(mg/l) | 40.2 | 2026-02-10 10:37 | 0.0 | 2026-02-10 15:43 | 14.0101